## I ES Općenito
| DISTRIBUCIJA PLINA |  | Podaci za 2014. godinu
I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito
| 1. | Naziv energetskog subjekta: | ZELENJAK PLIN d.o.o.
| 2. | Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom registru: |  |  | Željko Ilić
| 3. | Ime i prezime kontakt osobe: |  |  | Tihomir Kušanić
| 4. | Broj telefona ili mobitela: |  |  | 049/551-050
| 5. | E-mail adresa: |  |  | tihomir.kusanic@zelenjak-plin.hr
POPIS PRILOGA:
II. |  | POUZDANOST ISPORUKE
III. |  | KVALITETA PLINA
IV. |  | KVALITETA USLUGE
M.P.
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:
| U Klanjc , dana 27.02.2015.g. |  |  | Željko Ilić

## II Pouzdanost isporuke
II. POUZDANOST ISPORUKE
1. Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke
a) PREKIDI ISPORUKE
SUSTAV ZA PRAĆENJE: O prekidu isporuke plina vodi se evidencija. Za svaki prekid isporuke plina prate se i ažuriraju podaci o prekidu (datum prekida, dali je prekid isporuke planiran ili neplaniran, trajanje prekida u satima, broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina, vrijeme otklona kvara, podaci o radnicima na otklonu kvara). U slučaju da je do prekida isporuke plina došlo zbog utjecaja treće strane (npr. oštećenje plinovoda), prate se podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uzrokovala oštećenje. Planirani prekidi isporuke plina pravodobno se najavljuju putem sredstava javnog priopćavanja ili dostavom obavijesti na adresu krajnjeg kupca za planirane prekide opskrbe plinom. Korisnicicima distribucijskog sustava dostvalja se obavijest o planiranim prekidima isporuke plina. U slučaju neplaniranih prekida isporuke plina korisnicima distribucijskog sustava dostavlja se obavijest o prekidu isporuke plina u najkračem roku.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Trajanje prekida isporuke plina smanjiti na najmanju moguću mjeru.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Postojeći sustav praćenja pouzdanosti isporuke plina je na zadovoljavajućem nivou.
b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Osoba zadužena za organizaciju i evidenciju ispitivanja nepropusnosti distribucijskog sustava za svako ispitivanje plinskog sustava prati podatke o ispitanom dijelu distribucijskog sustava, naziv dionice, vrsta plinovda (glavni vod, priključni vod), talačni razred, duljina ispitane dionice, metoda otkrvanja istjecanja plina iz plinovoda, vrsta detektora plina, podaci o ispitivaču, broj propusnih mjesta, lokacija propusnog mjesta, poduzetim mjerama, vrijeme otklona propusnosti, podaci o radnicima na sanciji propusnog mjesta. Evidencija se vodi u papirnatom obliku i digitalnom obliku. Opseg ispitanog plinovoda na godišnjoj razini je minimalno polovica ukupne duljine plinovoda.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: U GIS-sustavu označavavaju se dionice ispitanog plinovoda s unosom datuma ispitivanja i podacima o ispitivaču. Čelični plinovodi ispitivaju se u ukupnoj duljini jednom godišnje.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Nabavom novog plinskog detektora povećati udio ispitanog plinovoda na godišnjoj razini.
c) ODORIZACIJA PLINA
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Operator distribucijskog sustava mjerenje koncentaracije odoranta vrši na specifičnim točkama distribucijskog sustava. Za svako mjerenje koncentracije odoranta prate se podaci o nazivu specifične točke, datumu mjerenja, vrsti odoranta, izmjerenoj koncentraciji odoranta, tehničkim pravilima propisana minimalna koncentracija odoranta, popis svih specifičnih točaka na distribucijskom sustavu i podaci o ispitivaču. Mjerenje koncentracije odoranta, uz operatora, dva puta godišnje vrši ovlaštena ugovorna tvrtka. Kada mjerenje koncentracije odoranta vrši ugovorna tvrtka, prate se dodatno podaci o ugovornoj tvrtki i ovlaštenom ispitivaču.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Mjerenje koncentracije odoranta vrši se na svim specifičnim točkama distribucijskog sustava jedanputa mjesečno.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Postojeći sustav odorizacije plina je na zadovoljavajućem nivou.
d) HITNE INTERVENCIJE
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Za svaku hitnu intervenciju prate se podaci o krajnjem kupcu ili treće strane (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, e-mail) i hitnoj intervenciji (razlog intervencije, vrijeme poziva, vrijeme hitne intervencije, vrijeme između zaprimanja poziva i intervencije, radniku/cima na intervenciji, podaci o vozilima, broj prijeđenih kilometara). Evidencija o hitnim intervencijama vodi se u papirnatom i digitalnom obliku. Radnik na intervenciji ispunjava podatke u papirnatom obliku i predaje nadređenom radniku, koji vodi skupne evidencije.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Hitna intervencija izvršava se u najkraćem mogućem roku.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Postojeći sustav hitnih intervencija je na zadovoljavajućem nivou.
2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke
NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicama
Za 2014. godinu dostava podataka o ostvarenim pokazeteljima nije obvezna, no ako ODS istima raspolaže, može popuniti odgovarajuće tablice
a) Aktivnost: PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE
|  | Redni broj | Podaci o prekidu isporuke
|  |  | Datum |  | Vrijeme (od ______ do_____) |  | Trajanje (h) |  | Vrsta (odabrati iz padajućeg izbornika) |  | Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina
|  | 1. | 13.03.2014. |  | od 10 do 11 |  | 1 |  | Neplanirani |  | 53 | Planirani
|  | 2. | 14.03.2014. |  | od 11 do 12 |  | 1 |  | Neplanirani |  | 53 | Neplanirani
|  | 3. | 23.04.2014. |  | od 09 do 10 |  | 1 |  | Neplanirani |  | 1
|  | 4. | 09.10.2014. |  | od 14 do 16 |  | 2 |  | Neplanirani |  | 5
|  | 5. | 16.12.2014. |  | od 12 do 13 |  | 1 |  | Neplanirani |  | 88
6.
7.
8.
9.
10.
[5 empty] | UKUPNO |  | 6 |  |  |  | 200
b) Aktivnost: ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
|  | Redni broj | Podaci o ispitanom dijelu sustava
|  |  | Naziv dionice plinovoda |  | Datum ispitivanja | Tlačni razred (odabrati iz padajućeg izbornika) |  | Duljina ispitanih plinovoda (km) | Metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima |  | Broj propusnih mjesta po km plinovoda
|  | 1. | Hidraulička cjelina 1 (PMRS KLANJEC) |  | od 20.02. do 29.04. | ST |  | 78.18 | Plinski detektor |  | 1 | VT
|  | 2. | Hidraulička cjelina 2 (PMRS KUMROVEC) |  | od 03.06. do 29.07. | ST |  | 85.74 | Plinski detektor |  | 1 | ST
|  | 3. | Hidraulička cjelina 3 (PMRS TUHELJSKE TOPLICE) |  | od 08.10. do 23.10. | ST |  | 4.17 | Plinski detektor |  | 0.25 | NT
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[6 empty] | UKUPNO |  | 168.09
|  |  | Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu (km) na zadnji dan godine |  |  |  |  | 310
c) Aktivnost: ODORIZACIJA PLINA
|  | Redni broj | Podaci o mjerenju koncentracije odoranata na specifičnoj točki
|  |  | Naziv specifične točke |  | Datum mjerenja |  | Vrsta odoranta |  | Tehničkim pravilima propisana minimalna koncentracija odoranta |  | Utvrđena razina odoranata
|  | 1. | Dubrovčan, Veliko Trgovišće |  | 21.01.2014. |  | THT (Tetrahidrotiofen) |  | 10 mg/m3 |  | 15 mg/m3
|  | 2. | Harina Zlaka, Zagorska Sela |  | 21.01.2014. |  | THT (Tetrahidrotiofen) |  | 10 mg/m3 |  | 13 mg/m3
|  | 3. | Donji Zbilj, Desinić |  | 21.01.2014. |  | THT (Tetrahidrotiofen) |  | 10 mg/m3 |  | 11 mg/m3
|  | 4. | Trg Antuna Mihanovića, Klanjec |  | 21.01.2014. |  | THT (Tetrahidrotiofen) |  | 10 mg/m3 |  | 11 mg/m3
|  | 5. | Prosinec, Dubravica |  | 21.01.2014. |  | THT (Tetrahidrotiofen) |  | 10 mg/m3 |  | 11 mg/m3
6.
7.
8.
9.
10.
|  | ∑ | 5
Popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu (redni broj, naziv, adresa):
1. Dubrovčan, Veliko Trgovišće 2. Harina Zlaka, Zagorska Sela 3. Donji Zbilj, Desinić 4. Trg Antuna Mihanovića, Klanjec 5. Prosinec, Dubravica Napomena: Na svim navedenim specifičnim točkama distribucijskog sustava mjerenje koncentracije odoranta vrši se jedanputa mjesečno. U tablici je navedeno samo jedno od ispitivanja.
d) Aktivnost: HITNE INTERVENCIJE
|  | Redni broj | Podaci o krajnjem kupcu ili trećoj strani |  |  |  | Podaci o hitnoj intervenciji
|  |  | Ime i prezime/Naziv | Adresa | Broj telefona | E-mail | Razlog hitne intervencije | Datum | Vrijeme poziva (sat, minuta) | Vrijeme početka hitne intervencije (sat, minuta) | Vrijeme proteklo (broj minuta) između zaprimanja poziva i intervencije
|  | 1. | Krajnji kupac 1 |  |  |  | Regulator tlaka | 14.02.2014. | 18:00 | 18:45 | 45
|  | 2. | Krajnji kupac 2 |  |  |  | Regulator tlaka | 18.03.2014. | 16:40 | 17:00 | 20
|  | 3. | Krajnji kupac 3 |  |  |  | Regulator tlaka | 22.03.2014. | 12:30 | 12:00 | 30
|  | 4. | Krajnji kupac 4 |  |  |  | Regulator tlaka | 07.06.2014. | 10:30 | 10:45 | 15
|  | 5. | Krajnji kupac 5 |  |  |  | Regulator tlaka | 09.08.2014. | 11:30 | 12:00 | 30
|  | 6. | Krajnji kupac 6 |  |  |  | Regulator tlaka | 30.08.2014. | 12:30 | 12:40 | 10
|  | 7. | Krajnji kupac 7 |  |  |  | Regulator tlaka | 15.09.2014. | 20:15 | 20:55 | 40
|  | 8. | Krajnji kupac 8 |  |  |  | Regulator tlaka | 20.09.2014. | 11:00 | 11:20 | 10
|  | 9. | Krajnji kupac 9 |  |  |  | Regulator tlaka | 09.10.2014. | 11:00 | 11:20 | 20
|  | 10. | Krajnji kupac 10 |  |  |  | Regulator tlaka | 15.10.2014. | 13:30 | 13:45 | 15
|  | 11. | Krajnji kupac 11 |  |  |  | Regulator tlaka | 12.11.2014. | 9:00 | 9:20 | 20
|  | 12 | Krajnji kupac 12 |  |  |  | Regulator tlaka | 24.12.2014. | 12:45 | 13:00 | 15
|  | 13. | Krajnji kupac 13 |  |  |  | Puštanje plina | 29.12.2014. | 11:00 | 11:25 | 25
[9 empty] | UKUPNO |  | 13

## III Kvaliteta plina
III. KVALITETA PLINA
1. Opis sustava za praćenje kvalitete plina i samostalno provedenih mjera za praćenje kvalitete plina, te prijedlog mjera za osiguranje kvalitete plina
a) Kontrola kvalitete plina
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Obveza mjerenja kvalitete plina na ulazim u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, u obvezi je operatora transportnog sustva. Operator distribucijskog sustava preuzima podatke o laboratorijskoj analizi kvalitete plina sa internetske stranice operatora transportnog sustva, te ih objavljuje na internetskoj stranici operatora distribucijskog sustava. Prati se usklađenost parametara izmjerene kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina. Korisnicima distribucijskog sustava omogućen je uvid u kvalitetu plina na internetskoj stranici, na svakom računu za isporučeni plin, te po zahtjevu dostavlja se izvještaj o kvaliteti plina u pisanom obliku. Za svaki prigovor na kvalitetu plina, prate se podaci o krajnjem kupcu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, e-mail) i podaci o prigovoru (evidencijski broj ili oznaka, datum zaprimanje, datum rješenja, podatak o opravdanosti prigovora na kvalitetu plina, razlog neusklađenosti sa standardnom kvalitetom plina). U 2014. godini nije zaprimljen ni jedan prigovor na kvalitetu plina.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Nema
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Postojeća kvaliteta plina i praćenje kvalitete plina je zadovoljavajuća.
2. Prikupljeni podaci o prosječnoj donja ogrjevna vrijednost distribuiranog plina
|  |  | Hidraulička cjelina 1 |  | Hidraulička cjelina 2 |  | Hidraulička cjelina 3 |  | Hidraulička cjelina 4 |  | Hidraulička cjelina 5
|  |  | Prosječna Hds (MJ/m3) | Prosječna Hds (kWh/m3) | Prosječna Hds (MJ/m3) | Prosječna Hds (kWh/m3) | Prosječna Hds (MJ/m3) | Prosječna Hds (kWh/m3) | Prosječna Hds (MJ/m3) | Prosječna Hds (kWh/m3) | Prosječna Hds (MJ/m3) | Prosječna Hds (kWh/m3)
|  | siječanj | 34.67 | 9.6306 | 34.6701 | 9.6306 | 34.6701 | 9.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | veljača | 34.658 | 9.6272 | 34.6579 | 9.6272 | 34.6579 | 9.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ožujak | 34.674 | 9.6317 | 34.6741 | 9.6317 | 34.6741 | 9.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | travanj | 34.8105 | 9.6696 | 34.8105 | 9.6696 | 34.8105 | 9.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | svibanj | 34.848 | 9.68 | 34.848 | 9.68 | 34.848 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | lipanj | 34.8883 | 9.6912 | 34.8883 | 9.6912 | 34.8883 | 9.6912 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | srpanj | 34.9315 | 9.7032 | 34.9315 | 9.7032 | 34.9315 | 9.7032 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kolovoz | 35.0946 | 9.7485 | 35.0946 | 9.7485 | 35.0946 | 9.7485 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rujan | 34.9398 | 9.7055 | 34.9398 | 9.7055 | 34.9398 | 9.7055 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | listopad | 34.7353 | 9.6487 | 34.7353 | 9.6487 | 34.7353 | 9.6487 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | studeni | 34.6388 | 9.6219 | 34.6388 | 9.6219 | 34.6388 | 9.6219 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | prosinac | 34.6054 | 9.6126 | 34.6054 | 9.6126 | 34.6054 | 9.6126 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROSJEK | 34.7912 | 9.6642 | 34.7912 | 9.6642 | 34.7912 | 9.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
Napomena - tablicu popuniti prema hidrauličkim cjelinama na distribucijskom sustavu (po potrebi dodati još jednu tablicu)
3. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu plina
NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicu
Za 2014. godinu dostava podataka o ostvarenim pokazeteljima nije obvezna, no ako ODS istima raspolaže, može popuniti odgovarajuće tablice
Aktivnost: KONTROLA KVALITETE PLINA
|  | Redni broj | Podaci o krajnjem kupcu koji je podnio prigovor
|  |  | Ime i prezime/Naziv |  |  | Adresa |  |  | Broj telefona |  | E-mail
|  | 1. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 2. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 3. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 4. | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | Opravdani
|  | 5. | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | Neopravdani
|  | 6. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 7. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 8. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 9. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
|  | 10. | / |  |  | / |  |  | / |  | /
NAPOMENA: Pojedinog kupca navesti pod istim rednim brojem kao i odgovarajući prigovor koji je podnio
|  | Redni broj | Podaci o prigovoru krajnjeg kupca/korisnika
|  |  | Evidencijski broj ili oznaka |  | Datum zaprimanja |  | Datum rješenja (pismenog očitovanja) |  | Opravdanost prigovora | Razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina (za opravdane prigovore )
|  | 1. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 2. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 3. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 4. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 5. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 6. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 7. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 8. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 9. | / |  | / |  | / |  | / | /
|  | 10. | / |  | / |  | / |  | / | /

## IV Kvaliteta usluge
IV. KVALITETA USLUGE
1. Opis sustava za praćenje kvalitete usluge i samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete usluge te prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete usluge
a) Kontrola kvalitete usluge
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Kvaliteta usluge priključenja na distribucijski sustav prati se na način da se vodi evidencija o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za priključenje i ukupnom broju priključaka u koje je pušten plin. Obzirom na mali broj zahtjeva za priključenje i zadovoljavanju uvjeta za priključenje, odnos zaprimljenih zahtjeva za priključenje u 2014. godini i realiziranih priključaka je 100%.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Prati se vrijeme od podnošenja zahtjeva za priključenje do realizacije priključka i puštanja plina u izgrađeni priključak. Realizacija priključenja na ST distribucijski sustava rješava se unutar 15 dana od podnošenja potpunog zahtjeva.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Postojeće kvaliteta usluge je zadovoljavajuća.
2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu usluge
Za 2014. godinu dostava podataka o ostvarenim pokazeteljima nije obvezna, no ako ODS istima raspolaže, može popuniti odgovarajuće tablice
Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
|  |  | Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje na distribucijski sustav | 4
|  |  | Ukupan broj priključaka u koje je pušten plin | 4

## Pregled općih standarda
R.br. | ZAHTJEV KVALITETE OPSKRBE | AKTIVNOST | OPĆI STANDARD KVALITETE OPSKRBE | POKAZATELJ ISPUNJAVANJA STANDARDA KVALITETE OPSKRBE | PODACI KOJE JE OBVEZNIK PRIMJENE DUŽAN PRIKUPLJATI
1 | POUZDANOST ISPORUKE | PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE | Ukupno trajanje svih prekida isporuke plina u odnosu na broj krajnjih kupaca | Trajanje svih prekida isporuke plina u odnosu na broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka | Za svaki prekid isporuke plina prate se podaci o prekidu (datum i vrijeme, trajanje u satima, vrsta (planirani, neplanirani), broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina)
2 |  | ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA | Minimalni dio sustava koji je potrebno ispitati na nepropusnost jednom godišnje | Udio duljine ispitanih plinovoda prema općem standardu u ukupnoj duljini plinovoda | Za svako ispitivanje plinskog sustava prate se podaci o ispitanom dijelu sustava (naziv dionice plinovoda, datum ispitivanja, tlačni razred, duljina ispitane dionice, metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima, broj propusnih mjesta po km plinovoda)
3 |  | ODORIZACIJA PLINA | Minimalni broj mjerenja koncentracije odoranta na specifičnim točkama plinskog distribucijskog sustava | Udio broja specifičnih točaka na kojima je obavljeno mjerenje koncentracije odoranta prema općem standardu u ukupnom broju specifičnih točaka plinskog distribucijskog sustava | Za svako mjerenje koncentracije odoranta na specifičnoj točki prate se podaci (naziv specifične točke, datum mjerenja, vrsta odoranta, tehničkim pravilima propisana minimalna koncentracija odoranta, utvrđena razina odoranta), te popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu
4 |  | HITNE INTERVENCIJE | Maksimalno vrijeme intervencije od zaprimanja poziva od krajnjeg kupca ili treće strane | Udio broja hitnih intervencija prema općem standardu u odnosu na ukupan broj hitnih intervencija | Za svaku hitnu intervenciju prate se podaci o krajnjem kupcu ili treće strane (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i hitnoj intervenciji (razlog intervencije, vrijeme poziva, vrijeme hitne intervencije, broj minuta između zaprimanja poziva i intervencije)
5 | KVALITETA USLUGE | PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV | Učinkovitost priključenja krajnjeg kupca na sustav, s obzirom na broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje | Udio priključaka u koje je pušten plin u odnosu na ukupan broj zaprimljenih potpunih zahtjeva za priključenje | Prate se podaci o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za priključenje i ukupnom broju priključaka u koje je pušten plin
6 | KVALITETA PLINA | KONTROLA KVALITETE PLINA | Nesukladnost parametera kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina | Broj opravdanih prigovora na kvalitetu plina izvan općeg standarda | Za svaki prigovor prate se podaci o krajnjem kupcu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i prigovoru (evidencijski broj ili oznaka, datum zaprimanja, datum rješenja, podatak o opravdanosti prigovora na kvalitetu plina, razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina)