POLUMJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA U 2017. GODINI

|  | A. Kemijski sastav prirodnog plina, mol% | B. Sadržaj sumpora, mg/m3 | C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | D. Donja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | E. Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | F. Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | G. Relativna gustoća d | H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metan (CH4) | Etan (C2H6) | Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | Dušik (N2) | Ugljični dioksid (CO2) | Kisik (O2) | Sumpor ukupni (S) | Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S + COS) | Merkaptani (RHS) | Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | Donja ogrievna vrijednost Hd, kWh/m3 | Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Relativna gustoća d (zrak=1) | Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vode | ugljikovodika |
| Propisani parametri standardne kvalitete plina (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13, Tablica 3, Prilog 2) | minimalno 85 | maksimalno 7 | maksimalno 6 | maksimalno 3 | maksimalno 2,5 | maksimalno 0,001 | maksimalno 30 | maksimalno 5 | maksimalno 6 | minimalno 10,28 maksimalno 12,75 | minimalno 9,25 maksimalno 11,47 | minimalno 12,75 maksimalno 15,81 | minimalno 11,48 maksimalno 14,23 | minimalno 0,56 maksimalno 0,70 | -8 | -2 |
| Polumjesečno razdoblje 2017.g. | Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustava | Ponderirana donja ogrjevna vrijednost / mjesec kWh/m3 |
| 01.01.-15.01. | 96,06 | 2,31 | 0,79 | 0,59 | 0,25 |  |  |  |  | 10,738889 | 9,677778 | 14,10 | 12,71 | 0,5801 |  |  | 9,677778 |
| 16.01.-31.01. | 96,17 | 2,20 | 0,83 | 0,60 | 0,20 |  |  |  |  | 10,738889 | 9,677778 | 14,11 | 12,72 | 0,5794 |  |  |  |
| 01.02.-15.02. | 95,66 | 2,44 | 0,89 | 0,67 | 0,34 |  |  |  |  | 10,747222 | 9,688889 | 14,08 | 12,69 | 0,5830 |  |  | 9,710358 |
| 16.02.-28.02. | 95,06 | 2,98 | 0,96 | 0,10 | 0,32 |  |  |  |  | 10,805556 | 9,741667 | 14,11 | 12,72 | 0,5863 |  |  |  |
| 01.03.-15.03. | 96,26 | 2,12 | 0,83 | 0,61 | 0,18 |  |  |  |  | 10,733333 | 9,672222 | 14,10 | 12,71 | 0,5788 |  |  | 9,688115 |
| 16.03.-31.03. | 95,871 | 2,458 | 0,896 | 0,562 | 0,213 |  |  |  |  | 10,771944 | 9,710000 | 14,129 | 12,736 | 0,5812 |  |  |  |
| 01.04.-15.04. | 95,464 | 2,658 | 1,14 | 0,542 | 0,196 |  |  |  |  | 10,836389 | 9,770000 | 14,170 | 12,776 | 0,5848 |  |  | 9,752664 |
| 16.04.-30.04. | 94,882 | 2,824 | 1,128 | 0,733 | 0,433 |  |  |  |  | 10,802500 | 9,740000 | 14,081 | 12,696 | 0,5885 |  |  |  |
| 01.05.-15.05. | 95,510 | 2,571 | 1,069 | 0,639 | 0,211 |  |  |  |  | 10,804444 | 9,740556 | 14,138 | 12,746 | 0,5840 |  |  | 9,742929 |
| 16.05.-31.05. | 95,544 | 2,591 | 1,062 | 0,590 | 0,213 |  |  |  |  | 10,809167 | 9,744722 | 14,148 | 12,755 | 0,5839 |  |  |  |
| 01.06.-15.06. | 95,307 | 2,650 | 1,213 | 0,617 | 0,213 |  |  |  |  | 10,839444 | 9,773056 | 14,160 | 12,767 | 0,5860 |  |  | 9,757713 |
| 16.06.-30.06. | 94,586 | 3,158 | 1,025 | 0,697 | 0,534 |  |  |  |  | 10,804444 | 9,741944 | 14,068 | 12,685 | 0,5899 |  |  |  |
| 01.07.-15.07. | 95,141 | 2,723 | 1,075 | 0,686 | 0,375 |  |  |  |  | 10,798611 | 9,735833 | 14,097 | 12,710 | 0,5868 |  |  | 9,731022 |
| 16.07.-31.07. | 95,149 | 2,776 | 0,991 | 0,678 | 0,406 |  |  |  |  | 10,785556 | 9,723611 | 14,086 | 12,699 | 0,5864 |  |  |  |
| 01.08.-15.08. | 95,426 | 2,517 | 0,976 | 0,733 | 0,348 |  |  |  |  | 10,760833 | 9,700556 | 14,074 | 12,687 | 0,5846 |  |  | 9,692058 |
| 16.08.-31.08. | 96,128 | 2,141 | 0,908 | 0,656 | 0,167 |  |  |  |  | 10,745000 | 9,685278 | 14,110 | 12,719 | 0,5799 |  |  |  |
| 01.09.-15.09. | 95,682 | 2,470 | 1,057 | 0,589 | 0,202 |  |  |  |  | 10,803611 | 9,739444 | 14,146 | 12,753 | 0,5833 |  |  | 9,733180 |
| 16.09.-30.09. | 95,816 | 2,409 | 1,005 | 0,585 | 0,185 |  |  |  |  | 10,790556 | 9,727500 | 14,142 | 12,749 | 0,5822 |  |  |  |
| 01.10.-15.10. | 95,967 | 2,418 | 0,827 | 0,567 | 0,221 |  |  |  |  | 10,756389 | 9,695556 | 14,116 | 12,724 | 0,5805 |  |  | 9,683384 |
| 16.10.-31.10. | 96,181 | 2,282 | 0,755 | 0,566 | 0,216 |  |  |  |  | 10,732500 | 9,673333 | 14,107 | 12,715 | 0,5789 |  |  |  |
| 01.11.-15.11. | 96,401 | 2,069 | 0,745 | 0,606 | 0,179 |  |  |  |  | 10,713333 | 9,655278 | 14,096 | 12,704 | 0,5776 |  |  | 9,661630 |
| 16.11.-30.11. | 96,270 | 2,088 | 0,828 | 0,643 | 0,717 |  |  |  |  | 10,725833 | 9,666944 | 14,094 | 12,703 | 0,5786 |  |  |  |
| 01.12.-15.12. | 95,783 | 2,300 | 0,947 | 0,703 | 0,267 |  |  |  |  | 10,752778 | 9,692778 | 14,093 | 12,704 | 0,5825 |  |  | 9,690514 |
| 16.12.-31.12. | 95,880 | 2,262 | 0,930 | 0,684 | 0,244 |  |  |  |  | 10,748333 | 9,688611 | 14,087 | 12,698 | 0,5816 |  |  |  |
| 9,710112 kWh/m3 godišnji prosjek |

Specifična točka uzorkovanja: Zabok

Pripadajući ulazi u distribucijski sustav: Klanjec - 3 bar - Klanjec, Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice, Kumrovec - 3 bar - Kumrovec