POLUMJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA U 2018. GODINI

|  | A. Kemijski sastav prirodnog plina, mol% | B. Sadržaj sumpora, mg/m3 | C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | D. Donja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | E. Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | F. Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | G. Relativna gustoća d | H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metan (CH4) | Etan (C2H6) | Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | Inertni plinovi (N2 i CO2 ) | Ugljični dioksid (CO2) | Kisik (O2) | Sumpor ukupni (S) | Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S + COS) | Merkaptani (RHS) | Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | Donja ogrievna vrijednost Hd, kWh/m3 | Gornji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Donji Wobbe-indeks Wg, kWh/m3 | Relativna gustoća d (zrak=1) | Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vode | ugljikovodika |
| Propisani parametri standardne kvalitete plina (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13, 74/17 Tablica 3, Prilog 2) | minimalno 85 | maksimalno 7 | maksimalno 6 | maksimalno 7 | maksimalno 2,5 | maksimalno 0,001 | maksimalno 30 | maksimalno 5 | maksimalno 6 | minimalno 10,28 maksimalno 12,75 | minimalno 9,25 maksimalno 11,47 | minimalno 12,75 maksimalno 15,81 | minimalno 11,48 maksimalno 14,23 | minimalno 0,56 maksimalno 0,70 | -8 | -2 |
| Polumjesečno razdoblje 2018.g. | Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustava | Ponderirana donja ogrjevna vrijednost / mjesec kWh/m3 |
| 01.01.-15.01. | 95,685 | 2,355 | 0,938 | 1,022 |  |  |  |  |  | 10,747778 | 9,688333 | 14,086 | 12,698 | 0,5829 |  |  | 9,683449 |
| 16.01.-31.01. | 95,686 | 2,593 | 0,749 | 0,972 |  |  |  |  |  | 10,738056 | 9,679167 | 14,073 | 12,686 | 0,5821 |  |  |  |
| 01.02.-15.02. | 94,951 | 2,804 | 0,906 | 1,339 |  |  |  |  |  | 10,746944 | 9,688611 | 14,021 | 12,640 | 0,5876 |  |  | 9,687938 |
| 16.02.-28.02. | 95,259 | 2,571 | 0,942 | 1,228 |  |  |  |  |  | 10,745833 | 9,687500 | 14,047 | 12,663 | 0,5858 |  |  |  |
| 01.03.-15.03. | 95,299 | 2,546 | 0,985 | 1,170 |  |  |  |  |  | 10,759444 | 9,699722 | 14,065 | 12,679 | 0,5857 |  |  | 9,681905 |
| 16.03.-31.03. | 95,791 | 2,167 | 0,922 | 1,120 |  |  |  |  |  | 10,720000 | 9,662778 | 14,050 | 12,664 | 0,5821 |  |  |  |
| 01.04.-15.04. | 96,228 | 2,027 | 0,847 | 0,898 |  |  |  |  |  | 10,716944 | 9,659167 | 14,083 | 12,693 | 0,5790 |  |  | 9,666893 |
| 16.04.-30.04. | 95,378 | 2,428 | 0,973 | 1,218 |  |  |  |  |  | 10,738333 | 9,680278 | 14,037 | 12,654 | 0,5851 |  |  |  |
| 01.05.-15.05. | 95,626 | 2,534 | 0,708 | 1,132 |  |  |  |  |  | 10,708333 | 9,651944 | 14,035 | 12,650 | 0,5823 |  |  | 9,664539 |
| 16.05.-31.05. | 96,087 | 2,174 | 0,878 | 0,861 |  |  |  |  |  | 10,737500 | 9,678055 | 14,110 | 12,718 | 0,5798 |  |  |  |
| 01.06.-15.06. | 95,508 | 2,536 | 1,065 | 0,891 |  |  |  |  |  | 10,796667 | 9,733611 | 14,132 | 12,740 | 0,5840 |  |  | 9,731222 |
| 16.06.-30.06. | 95,585 | 2,460 | 1,065 | 0,890 |  |  |  |  |  | 10,791111 | 9,728333 | 14,124 | 12,733 | 0,5836 |  |  |  |
| 01.07.-15.07. | 95,589 | 2,482 | 1,085 | 0,844 |  |  |  |  |  | 10,801944 | 9,738333 | 14,139 | 12,747 | 0,5838 |  |  | 9,732847 |
| 16.07.-31.07. | 95,350 | 2,565 | 1,072 | 1,013 |  |  |  |  |  | 10,786944 | 9,725000 | 14,101 | 12,712 | 0,5848 |  |  |  |
| 01.08.-15.08. | 96,119 | 2,106 | 0,907 | 0,868 |  |  |  |  |  | 10,736667 | 9,677500 | 14,090 | 12,700 | 0,5799 |  |  | 9,661304 |
| 16.08.-31.08. | 96,388 | 2,049 | 0,735 | 0,828 |  |  |  |  |  | 10,705000 | 9,647778 | 14,086 | 12,694 | 0,5775 |  |  |  |
| 01.09.-15.09. | 95,741 | 2,481 | 0,889 | 0,889 |  |  |  |  |  | 10,761389 | 9,700556 | 14,104 | 12,714 | 0,5819 |  |  | 9,705869 |
| 16.09.-30.09. | 95,827 | 2,350 | 0,979 | 0,844 |  |  |  |  |  | 10,770833 | 9,709167 | 14,116 | 12,725 | 0,5817 |  |  |  |
| 01.10.-15.10. | 95,892 | 2,289 | 0,958 | 0,861 |  |  |  |  |  | 10,761111 | 9,700278 | 14,122 | 12,730 | 0,513 |  |  | 9,689175 |
| 16.10.-31.10. | 96,040 | 2,171 | 0,902 | 0,887 |  |  |  |  |  | 10,738333 | 9,679167 | 14,092 | 12,702 | 0,580 |  |  |  |
| 01.11.-15.11. | 96,063 | 2,185 | 0,902 | 0,850 |  |  |  |  |  | 10,743333 | 9,683611 | 14,099 | 12,708 | 0,580 |  |  | 9,685271 |
| 16.11.-30.11. | 95,778 | 2,302 | 0,937 | 0,983 |  |  |  |  |  | 10,745556 | 9,686111 | 14,083 | 12,695 | 0,5821 |  |  |  |
| 01.12.-15.12. | 95,138 | 2,582 | 1,009 | 1,271 |  |  |  |  |  | 10,752500 | 9,693611 | 14,037 | 12,655 | 0,5866 |  |  | 9,690029 |
| 16.12.-31.12. | 95,337 | 2,486 | 0,980 | 1,197 |  |  |  |  |  | 10,745833 | 9,687222 | 14,048 | 12,664 | 0,5851 |  |  |  |
| kWh/m3 godišnji prosjek |

Specifična točka uzorkovanja: Zabok

Pripadajući ulazi u distribucijski sustav: Klanjec - 3 bar - Klanjec, Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice, Kumrovec - 3 bar - Kumrovec